|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер звіту: | 100 | Дата: | 02.06.2022 |
| Замовник: | Олтест заказ | | |
| Власник: | Олтест собст. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виводи: | a-b | Ном. вторинна навантага: | 10 ВА |
| Клас точності: | 0,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга, % | Навантаження, В∙А | Виміряна напруга, % | Похибка напруги, % | Кутова похибка, мін |
| 80 | 10 | 80,1 | -1,77 | 5,31 |
| 100 | 10 | 100,2 | -6,95 | -7,41 |
| 120 | 10 | 120,3 | -3,27 | 4,76 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | 4,66 | 7,49 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | -0,749 | 8,43 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | 2,19 | 9,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-7,41 dsffsdf -1,77 sdfdfsf